КНП «Чернігівська міська лікарня №4» ЧМР

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

29 квітня 2021 року						 м. Чернігів

UA-2021-04-29-001511-a

Найменування предмета закупівлі: Технічне обслуговування ВМТ - ДК 021:2015 код 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання

| Поряд- ковий номер | Найменування засобів вимірювальної техніки КНП «ЧМЛ №4» ЧМР | Рік випуску | кількість |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Рентгенодіагностичний комплекс «РУМ 20 М» | 1983 | 1 |
|  | Фотоелектрокалориметр КФК-3 | 1989 | 1 |
|  | Фотоелектрокалориметр КФК-2 | 1990 | 1 |
|  | Спектрофотометр «Solar» PV 1251 | 2003 | 1 |
|  | Аквадистилятор електричний ДЭ-10М 6143 | 2014 | 1 |
|  | Стерилізатор повітряний ГП-80 | 2005 | 1 |
|  | Стерилізатор повітряний ГП-40 | 1983 | 1 |
|  | Шафа сушильно-стерилізаційна ШСС-80п | 1983 | 1 |
|  | Стерилізатор паровий ВК-75-01 | 2003 | 1 |
|  | Стерилізатор паровий ВК-75 | 1991 | 1 |
|  | Аквадистилятор елекричний ДЭ-4-2 | 1980 | 1 |

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

1  Типове  положення  про  організацію  технічного  сервісу  для  установ  охорони  здоров`я  України.  Затвердженого  заступником  міністра  охорони  здоров`я  В.М.Пономаренко  10.11.1992 р.

2  ОСТ  42-21-9-80,  Система  технічного  обслуговування  та  ремонту  медичної  техніки.  Основні  положення.

3  ОСТ  42-21-10-80 Система  технічного  обслуговування  та  ремонту  медичної  техніки. Ремонтні  документи.

4  Вимоги  експлуатаційної  документації  на  вироби  медичної  техніки,  Пункт  «Технічне   обслуговування»  (паспорти на апарати, технічне описання та інструкції по експлуатації)

5  Для рентгенівських апаратів,  додатково – вимоги Північної  інспекції  радіаційного контролю про наявність договору на технічне обслуговування рентгенівського медичного устаткування.

Вищезазначені ОСТи включено   до  переліку  галузевих  і  прирівняних  до  них  інших  нормативних  документів  колишнього  СРСР,  що  застосовуються  в  галузі  охорони  здоров`я, затвердженого  наказом  Міністерства  охорони  здоров`я  України  13.08.2002 р.  №318.

Процедура закупівлі – спрощена

Підстава: Закон України «Про публічні закупівлі»

Очікувана вартість предмета закупівлі: 80000,00 грн (згідно моніторингу проведених процедур закупівель на сайті

### Prozorro: Головна)

Джерело фінансування закупівлі: кошти, отримані від господарської діяльності

Місце постачання: Комунальне некомерційне підприємство «Чернігівська міська лікарня №4» Чернігівської міської ради, , вул.Текстильників, б. 36 м. Чернігів, 14001

Строк постачання: до 31.12.2021

Уповноважена особа					Т.В.Акуленко